## Lot 1 - Bouslim
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF (FICHIER DE TEST HYDRA)
PRIX FICTIFS - NE PAS UTILISER POUR UN CHIFFRAGE. Lignes inspirees du devis JICA Mahdia 2001 (projet Bouslim).
N° Prix | Désignation des ouvrages | U | Qté | P.U (DT) | Montant (DT)
I - FOURNITURE
1 | Conduite PEHD PN10 DE 250 | ML | 1404 | 95.5
2 | Conduite PEHD PN16 DE 200 | ml | 8762 | 78.25
3 | Conduite PEHD PN10 DE 200 | ML | 14 609,000 | 61
4 | Conduite PEHD PN10 DE 160 | mètre linéaire | 8126 | 42.3
5 | Conduite PEHD PN10 DE 110 | ML | 8170 | 21.75
6 | Conduite PEHD PN10 DE 90 | ML | 21915 | 15.4
38 | Robinet vanne fonte DN 200 PN10 | U | 2 | 1450
41 | Robinet vanne fonte DN 80 PN10 | unité | 50 | 380
49 | Ventouse à double effet PN16 | U | 9 | 520
62 | Compteur volumétrique DN 80 bridé | U | 3 | 890
II - POSE ET ESSAI DES CONDUITES
1 | Pose et essai conduite PEHD PN10 DE 250 | ML | 1404 | 9
2 | Pose et essai conduite PEHD PN16 DE 200 | ML | 8762 | 7.5
3 | Pose et essai conduite PEHD PN10 DE 200 | ML | 14609 | 7.5
4 | Pose et essai conduite PEHD PN10 DE 160 | ML | 8126 | 6
5 | Pose et essai conduite PEHD PN10 DE 110 | ML | 8170 | 4.5
6 | Pose et essai conduite PEHD PN10 DE 90 | ML | 21915 | 4
III - TERRASSEMENT (tranchée largeur 60 cm)
1 | Fouille en tranchée | M3 | 45370 | 12
2 | Remblai | m³ | 34000 | 6.5
3 | Sable | M3 | 5800 | 28
IV - GENIE CIVIL
41. Ouvrages de petite hydraulique
1 | Regard de ventouse | U | 56 | 650
2 | Regard de vidange | U | 48 | 700
9 | Ouvrages de distribution BF | U | 42 | 1200
14 | Frais de raccordement sur conduite existante | Forf | 1 | 3500
42. Construction réservoir sur piliers 250 m³
1 | Terrassement pleine masse de la plate-forme de fondation | M3 | 203 | 14
2 | Béton B1 de propreté dosé à 250 kg de ciment | M3 | 7,5 | 160
5 | Béton B5 dosé à 350 kg/m³, armé, ouvrages de fondation | M3 | 193 | 420
14 | Acier haute adhérence Tunisid | Kg | 20270 | 3.2
24 | Robinet vanne passage direct DN 200 PN10 | U | 3 | 1450
24 | Té bridé 200/200 acier galvanisé PN10 | U | 3 | 610
43. Construction station de reprise + abri
1 | Fouille en pleine masse | M3 | 22 | 14
22 | Monorail 200 | U | 1 | 2800
23 | Éclairage en points lumineux | U | 5 | 95
24 | Clôture en brique 12 trous, 20x20 m, H=2 m | F | 1 | 9500
44. Construction réservoir semi-enterré 150 m³
3 | Béton B3 | M3 | 66 | 240
11 | Acier haute adhérence Tunisid | Kg | 6280 | 3.2
14 | Trappe d'entrée avec aération (82x82) | U | 1 | 480
15 | Échelle acier galvanisé | U |  | 350
16 | Porte ventilée en tôle d'acier (90x210 cm) | U | à préciser | 620
TOTAL HORS TVA
TVA 19 %
TOTAL TTC

## Lot 2 - Brise-charge
SOUS-LOT III : CONSTRUCTION DE DEUX BRISES CHARGE DE 8 m³ CHACUN (FICHIER DE TEST HYDRA, PRIX FICTIFS)
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
1 | Fouilles en pleine masse pour ouvrage, terrain de toute nature | M3 | 40 | 14
2 | Béton de propreté dosé 150 kg CPA 45/m³, épaisseur 5 cm | M2 | 16 | 22
3 | Béton armé dosé 350 kg CPA 45/m³ | M3 | 24 | 430
4 | Acier à haute adhérence, façonnage et mise en place | KG | 1600 | 3.2
11 | Robinet vanne ronde DN 100, opercule caoutchouc | U | 2 | 760
11 | Robinet vanne ronde DN 80, opercule caoutchouc | U | 4 | 610
11 | Robinet flotteur DN 60 | U | 2 | 540

## Résultat attendu
What a correct import of this file should produce
Check | Expected
Sheets imported | 2 sheets as 2 top-level sections (Lot 1 - Bouslim, Lot 2 - Brise-charge). The sheet 'Résultat attendu' must be ignored (no header row found).
Lines on sheet Lot 1 | 38 article lines (titles and total rows excluded)
Lines on sheet Lot 2 | 7 article lines
Section titles on Lot 1 | I, II, III, IV and sub-sections 41, 42, 43, 44 (merged cells) - none imported as an article
Total rows | TOTAL HORS TVA, TVA 19 %, TOTAL TTC are NOT imported as articles
Quantity '14 609,000' (text) | Parsed as 14609.000
Quantity '7,5' (text) | Parsed as 7.500
Units ml / mètre linéaire / ML | All normalised to ML; unit_raw kept as written
Unit 'unité' | U ; 'm³' -> M3 ; 'Kg' / 'KG' -> KG ; 'Forf' -> FORFAIT
Unit 'F' (Lot 1, 43, line 24) | unit = null + warning 'unité inconnue'
Quantity empty (44, line 15) | quantity 0 + warning
Quantity 'à préciser' (44, line 16) | quantity 0 + warning 'quantité non numérique'
Duplicate N° 24 in section 42 | both lines kept + warning on both
Duplicate N° 11 on Lot 2 | 3 lines kept + warning
Montant column | Ignored (formulas). Montant recomputed by HYDRA = quantity x unit price
Specs extracted | 'Conduite PEHD PN10 DE 250' -> de_mm 250, pn_bar 10, materiau PEHD ; 'Robinet vanne fonte DN 200 PN10' -> dn_mm 200, pn_bar 10, materiau FONTE ; 'Béton B5 dosé à 350 kg/m³' -> dosage_kg_m3 350 ; section '42 ... 250 m³' -> capacite_m3 250
work_nature | Section I lines FOURNITURE ; II POSE ; III TERRASSEMENT ; 42-44 béton/acier GENIE_CIVIL ; robinet/trappe/échelle EQUIPEMENT
Fourniture <-> pose pairs | 6 pairs: each 'Conduite PEHD PNx DE y' in I with 'Pose et essai conduite PEHD PNx DE y' in II (same quantity)
Ouvrage suggestion (chantier with: 1 Conduite, Réservoir 250 m³ sur piliers, Réservoir 150 m³ semi-enterré, Station de reprise, Commun) | I, II, III -> Conduite ; 41 -> Conduite (regards as quantities) ; 41 line 9 BF -> Branchements if it exists, else Conduite ; 41 line 14 raccordement -> Conduite ; 42 -> Réservoir 250 m³ ; 43 -> Station ; 44 -> Réservoir 150 m³ ; Lot 2 -> needs a Brise-charge ouvrage, otherwise left empty
Total HT of Lot 1 recomputed by HYDRA | Compare with Excel's TOTAL HORS TVA after opening the file in Excel (lines without quantity count as 0)